## Sheet1
佛山市顺德区2016年第3季度危险废物国家重点监控企业废气监督性监测数据表
顺德区 | 序号 | 企业名称 | 监测点位名称 | 监测点位序号 | 监测日期 或未监测原因 | 铅(mg/m3） |  |  |  | 硫酸雾(mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(mg/m3） |  |  |  | 备注
[6 empty] | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数 | 处理后 浓度 | 标准限值 | 达标判定 | 超标倍数
| 1 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-00284废气排放筒 | FQ-00284 | 2016-07-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 未检出 | 30 | 达标 | --- | 执行标准：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）铅蓄电池/2016年1月1日起/表5
| 2 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01176废气排放筒 | FQ-01176 | 2016-07-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 未检出 | 30 | 达标 | ---
| 3 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01179废气排放筒 | FQ-01179 | 2016-07-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 未检出 | 30 | 达标 | ---
| 4 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01181废气排放筒 | FQ-01181 | 2016-07-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 3 | 30 | 达标 | ---
| 5 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01183废气排放筒 | FQ-01183 | 2016-07-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 5 | 30 | 达标 | ---
| 6 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01184废气排放筒 | FQ-01184 | 2016-07-26 | 0.06 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 12 | 30 | 达标 | ---
| 7 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01185废气排放筒 | FQ-01185 | 2016-07-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 14 | 30 | 达标 | ---
| 8 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01186废气排放筒 | FQ-01186 | 2016-07-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 1 | 30 | 达标 | ---
| 9 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01190废气排放筒 | FQ-01190 | 2016-07-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 10 | 30 | 达标 | ---
| 10 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01192废气排放筒 | FQ-01192 | 2016-07-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 3 | 30 | 达标 | ---
| 11 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01193废气排放筒 | FQ-01193 | 2016-07-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 1.9 | 5 | 达标 | --- | 2 | 30 | 达标 | ---
| 12 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01194废气排放筒 | FQ-01194 | 2016-07-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 4.9 | 5 | 达标 | --- | 1 | 30 | 达标 | ---
| 13 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01195废气排放筒 | FQ-01195 | 2016-07-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 0.7 | 5 | 达标 | --- | 未检出 | 30 | 达标 | ---
| 14 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01196废气排放筒 | FQ-01196 | 2016-07-26 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 10 | 30 | 达标 | ---
| 15 | 汤浅蓄电池（顺德）有限公司 | FQ-01197废气排放筒 | FQ-01197 | 2016-07-25 | 未检出 | 0.5 | 达标 | --- | 未检出 | 5 | 达标 | --- | 4 | 30 | 达标 | ---